|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORÓ | | | | GIR (SSHI) | | **BITÁCORA DE EXTINTORES** | | | | | | | | | |  | | | |
| FOLIO | | | | PRUEBA GRAFICA | | FECHA DE INSPECCIÓN | | | | 2019-03-07 | | | | | |
| RAZÓN SOCIAL | | | | | | PRUEBA GRAFICAS | | | | | | | | | |
| CENTRO DE TRABAJO | | | | | | Centro de trabajo de prueba | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Número del extintor** | **Extintor en su lugar** | **Área de ubicación** | **Extintor de reserva** | **Libre de obstrucción** | **Señalamiento correcto y en buen estado** | **Cilindro en buenas condiciones** | **Peso KG** | **Tipo de extintor** | **Soporte de colocación** | **Cuenta con manguera** | **Cuenta con boquilla** | **Cuenta con manija** | **Cuenta con collarín** | **Cuenta con seguros** | **Cuenta con hologramas** | **Cuenta con etiqueta de identificación** | **Cuenta con señalamiento** | **Presión del manómetro** | **Agente extinguidor** | **Clase de extintor** | **Fecha de recarga** | **Fecha de fabricación** | **Ultima prueba hidrostática** | **Observaciones** |
| 1 | 123 | No | Abdomen | No | SI | SI | SI | 123 | Portatíl | Sobre el Piso | No | SI | SI | SI | SI | SI | Seleccione una opción | SI | BIEN | AGUA | A | 2018-12-31 | 2019-12-31 |  |  |
| 2 | 12 | No | Alberca-Gradas | No | No | No | No |  | Portatíl | PARED MENOR O IGUAL A 1.5 m | No | No | N/A | N/A | No | No | No | No | BIEN | CO2 | ABC | 2018-12-31 | 2019-12-31 |  |  |
| 3 | 1 | N/A | Alberca | SI | SI | SI | SI | 5 | Móvil | Sobre el Piso | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | DESPRESURIZADO | AGUA | A | 2019-12-31 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORME** | | | | | |
| Total de colocados | | 3 | | | |
| Total de extintores de reserva | |  | | | |
| Total de extintores en mantenimiento/recarga | |  | | | |
|  | | Cantidad | Número | Observaciones | |
| Requieren recarga | | 0 |  |  | |
| Con algún daño físico (corrosión, golpes, pérdida de pintura) | | 1 | 12 |  | |
| Bloqueados | | 1 | 12 |  | |
| A una altura mayor a 1.5 metros | | 0 |  |  | |
| Requieren limpieza | | 0 |  |  | |
| Sin señalamiento | | 1 | 12 |  | |
| **COMENTARIOS Y OBSERVACIONES:** | | | | | |
|